速度式井中检波器串

主要技术指标（均指每道，20℃时）

１、自然频率 （Ｈz）：            100±5％

２、灵敏度（mv/cm·s-1）：         250±5％

３、阻尼系数：                   0.5±10％

４、内阻（Ω）：                  1020±5％（芯体）

５、失真度：                     ≤0.2％

６、绝缘电阻（MΩ）：             ≥50

７、使用温度（℃）：              -25～+55

８、每个探头尺寸(mm×mm)：       Φ54×228

配套单

12道速度式检波器串（型号：CDJ-JC100/12）       1根

说明书                                          1份

合格证                                          1份

备注：价格中已带有NK2721C接头

道间距：2米

通道数：12道

引出线：100米

探头外径：54MM

北京恒奥德仪器仪表有限公司