|  |  |  | 机动弯折 试验机装箱单 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分装箱数 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 名 称 |  | 规 格 |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 分装箱号 | 备 注 |  |  |  |
| 主机 |  | 机动弯折试验机 |  | QS-WJJ-6C |  | 1 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 附 件 |  | Φ2导套 |  | h＝15 |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 | 装在主机上 |  |  |  |
|  |  | Φ2导套 |  | h＝20 |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Φ2.5导套 |  | h＝20 |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Φ2.5导套 |  | h＝25 |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Φ3.5导套 |  | h＝25 |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Φ3.5导套 |  | h＝35 |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Φ4.5导套 |  |  |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Φ7导套 |  |  |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 圆拨杆 |  |  |  | 1 |  | 件 |  |  | 1 | 装在主机上 |  |  |  |
|  |  | R1钳口 |  |  |  | 1 |  | 副 |  |  | 1 | 2件装在主机上 |  |  |  |
|  |  | R1.25钳口 |  |  |  | 1 |  | 副 |  |  | 1 | 2件 |  |  |  |
|  |  | R1.75钳口 |  |  |  | 1 |  | 副 |  |  | 1 | 2件 |  |  |  |
|  | R2.5钳口 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  | 1 |  |  | 2件 |  |  |
|  | R3.75钳口 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  | 1 |  |  | 2件 |  |  |
|  | R5钳口 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  | 1 |  |  | 2件 |  |  |
|  | R7.5钳口 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  | 1 |  |  | 2件 |  |  |
|  | R10钳口 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  | 1 |  |  | 2件 |  |  |
|  | R15钳口 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  | 1 |  |  | 2件 |  |  |
| 随 机 文 件 | 使用说明书 |  |  |  |  |  | 1 | 份 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合格证 |  |  |  |  |  | 1 | 份 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 装箱单 |  |  |  |  |  | 1 | 份 |  | 1 |  |  |  |  |  |