[image: image14.jpg]


                       苏州圣元电器有限公司               SYJ49-91.5-2009
                    北京恒奥德仪器仪表有限公司        

自动扶梯同步率测试仪说明书

■   主要特色

本仪表通过对自动扶梯扶手和梯级的运行速度进行测试，记忆测试结果并自动计算同步率和平均速度。采用大屏幕液晶显示，中文菜单，操作简便，体积小巧，是为检测自动扶梯同步率量身定做的测试工具。

· 仪表外观说明

· [image: image1.jpg]) B—: MEOSAE

L\ PR




[image: image14.jpg][image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]



[image: image18.png]i B
WK




[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]




■   功能流程图

操作指南
■   测量须知

本仪表使用时应站在扶梯旁边，选择扶梯直线部分进行测量。

测量时，务必请保持测速轮转动方向与被测部分前进方向平行（偏差不大于5°），使测速轮与被测面接触平稳，压力适当无打滑现象，如图二、三所示。

无论是“取样测速”还是“随意测速”、“距离测量”都要按照测量须知进行测量。读数或取样时应等显示数据稳定下来再进行。

[image: image2.png]


[image: image3.png]




基本操作

本仪表有四个键， “⊙”键是电源开关，长按此键2秒可打开电源，进入如图四所示的主界面。再次长按此键可关闭电源，短按则表示“取消”或“退出”，通常用来退出当前功能。

“OK”键一般表示确定，在进入不同功能时，根据屏幕提示会有不同的功能(例如在主界面中，根据屏幕提示，“OK””键表示进入测速功能；而在秒表功能中， “OK”键用来开始计时，也用来停止计时)。

 “▲”、“[image: image4.png]


” 键如无特别提示，一般用来选择，如图五所示，是菜单下的选择画面，可以通过“▲”或“[image: image5.png]


”任意的选择。
为节省电力，出厂设置60秒内无操作关闭LCD背光，3分钟内无操作关闭电源，但数据会保存。
                                   



                           

■   标准测速

开机进入主界面，按“OK”键开始“测速”，如果显示“要清除以前的测量数据吗？” 表示上次测速未清除计算结果（ 如图六所示），按“OK”键 “保留”并进入；或按“▲”键“清除”数据再进入，此时会收到 “数据已被清除”的提示。

进入测速模式，如选择“梯级上1”（图七），测量时，握住测试仪的手柄部，站在扶梯旁边，将测试轮平行放在扶梯上，务必请保持测试轮转动方向与扶手或梯级前进方向平行（参照3.1的测量须知进行操作）。屏幕中间动态显示当前测得的速度，当读数处于稳定状态时，按下“取样”则将当前速度保存下来，显示到右上方，如图七中的1.234。按“▲”或“[image: image6.png]


”键，进入下一个数据取样，操作方法同上。

测量“梯级上行”、“左扶手上行”、“右扶手上行”、“梯级下行”、“左扶手下行”、“右扶手下行”六组数据，每组数据取样三次，共取样18次。


六组数据取样完成后按“退出”可直接进入“计算”结果界面（也可由主界面进入），查看每组平均速度和扶手的同步率（如图八所示）。依次显示“梯级上行平均速度”、“左扶手上行平均速度”、“右扶手上行平均速度”、“梯级下行平均速度”、“左扶手下行平均速度”、“右扶手下行平均速度”、“左扶手上行同步率”、“右扶手上行同步率”、“左扶手下行同步率”、“右扶手下行同步率”等10个数据。以备通过这些数据来判断扶梯是否运行稳定。

如果显示平均速度“测量数据不完整”，说明该组数据未按标准测满三次（如图九所示）；如果显示同步率“测试数据不完整”时，说明该组数据对应的扶手和梯级速度有遗漏，此时可以进入“测速”模式，查看所缺失的数据，并进行补测。

[image: image7.png]


             [image: image8.png]



■   测量结果计算说明

通过对取样所得数据进行计算，可得到平均速度和扶手的同步率。



平均速度计算公式为：


 式中：  V1  为每组取样第1个数据

V2  为每组取样第2个数据

         V3  为每组取样第3个数据 

同步率计算公式为：｜(Vf-Vt)｜÷Vt ×100%

式中：　Ｖf　为扶手速度

　　　　Ｖt  为梯级速

功能菜单 

在主界面按“⊙”键进入菜单模式（如图十所示），可选择“随意测速”、“距离测量”、“秒表”和“系统设置”四大功能
[image: image9.png][k






■   随意测速

在功能菜单里按“OK”键选择“随意测速”（如图十一所示）。将测试轮按要求放在扶手上，屏幕中间将实时显示被测速度，并将最大速度显示在屏幕右上方。选择“清零”可清除当前最大速度。按“⊙”键“退出”，返回功能菜单界面（随意测速的数据不会保存）。

■   距离测量  

选择“距离测量”按“OK”键进入，可测量扶梯滑行的距离，屏幕中间显示当前距离。按“起始”可重新定义测量起点，将当前距离清零。按“▲”键可将累计值“清零”，按“⊙”键返回功能菜单（如图十二所示）。

■   秒表

如图十三、十四所示，按“OK”键“开始”计时，再按一下“停止”计时。在准备计时状态，按“▲”进行“清零”，按“⊙”键返回功能菜单。


系统设置

系统设置菜单有以下几个子菜单：
· 显示亮度

亮度设置分为9级，出厂设置为5级。按“▲”、“[image: image10.png]


”键修改亮度级别。

· 背光延时

出厂设置为60秒内无任何操作，自动关闭背光，以节省电力。按“▲”、“[image: image11.png]


”键可修改延时时间（长按可快速增减），设置范围为1~600秒，600秒之后是常开状态。
· 关机延时

出厂设置为3.0分钟内无任何操作，自动关机。关机延时设置范围为0.5~30.0分钟， 

· 电池状态

本仪表对电池电压进行实时监控，可显示当前电池电压。

· 关于…

显示测速仪版本信息，如图十五所示。  
注意事项

1、 本仪表为手持设备，使用时应尽量保持手臂平稳。

2、 本仪表测速轮逆时针与顺时针转动时，测速效果相同。

3、 本仪表测速轮为采样时的第一环节，务必保持其表面清洁，无变形、老化等现象，一旦出现需及时更换。

4、 如遇撞击或不慎跌落，导致严重精度异常，请与厂家联系。

5、 本仪表只使用9V仪表专用电池（最好是碱性电池），如果长期不使用，请把电池取出。

6、 当[image: image12.png]


闪烁时，请取下后背盖，更换新电池。

7、 本仪表为精密电子设备，请勿自行拆卸，如遇故障，请联系厂家维修。

主要技术指标

1.   测速范围 ：0.200～5.000m/s

2. 测速分辨率 ：0.001m/s

3. 速度测量误差 ：±1%
4. 同步率误差 ：±0.2%

产品附件

1.  说明书1份
2.  9V专用电池1颗
3.  备用测速轮1个
4.    内陆角扳手1把
附：测试报告样本

上海某机场

自动扶梯扶手速度和梯级速度偏离情况检测

（采用SDZ-2同步率测试仪）

	设备编号
	项   目
	                 实  测  值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值

	6
	上行扶手速度m/s
	左
	0.52
	0.49
	0.50
	0.503

	
	
	右
	0.50
	0.48
	0.51
	0.497

	
	上行梯级速度m/s
	0.48
	0.49
	0.50
	0.490

	
	上行同步率d
	左d1
	1.3% (合格)

	
	
	右d2
	0.7%（合格）

	
	下行扶手速度m/s
	左
	0.52
	0.49
	0.48
	0.497

	
	
	右
	0.50
	0.51
	0.49
	0.5

	
	下行梯级速度m/s
	0.50
	0.47
	0.49
	0.487

	
	下行同步率
	左d3
	0.7%（合格）

	
	
	右d4
	1.3% (合格)


检 验 员：黄力孚

检验日期：：2007  年 12  月23   日
[image: image13.png]












④③





②③





测速轮      ②  液晶显示屏     ③按键       ④  电池后盖


  








图一：测速仪外观图





③





显示亮度





背光延时





关机延时





电池状态





关于…





菜单





计算





测速取样





随意测速





距离测量





秒 表





系统设置





梯级上行：





左扶手上行：





右扶手上行：





梯级下行：





左扶手下行：





打开电源





右扶手下行：





（每组测3次，共6组）





平均速度 （共6组）








同步率 （对应4组扶手数据）








α>5。





图二：正确的放置方向





图三：错误放置方向





图四：主界面





�





�





图五：菜单





图五：菜单





�





图七：测量结果界面





�





图六：是否清除数据











图九：测量数据不完整





图八：查阅计算结果











Ⅴ1+Ⅴ2+Ⅴ3





3











图十：菜单模式





�





图十二：距离测量





�





图十一：随意测速





�





图十三：准备计时





�





图十四：正在计时





�





图十五：测速仪版本号





使用说明书





自动扶梯同步率


    综合测试仪（SDZ-2）





















电话：0512-53109718     传真：0512-53108108       http://www.suny.cc       E-mail:sales@suny.cc

3

电话：010－51655247、51658042  传真：010－51717696      网址；www.51658042.com

