- 配件及成套表

| 序 号 |  | 名 称 | 数量 | 功 能 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机 | 1台 |  |  |
| 2 |  | 电源电缆 | 1根 | 交流供电 |  |
| 3 |  | 流量计标定曲线 | 1份 | 用氮气或SF6在常温常压下标定, 供查阅流量计工作点时参考 |  |
| 4 |  | 仪器使用说明书 | 1本 |  |  |
| 5 |  | 装箱清单 | 1份 |  |  |
| 6 |  | 检查合格证 | 1份 |  |  |
| 7 备 件 箱 一 个 | ⑴ | 扩口器 | 1套 | Φ4聚四氟乙烯管扩口 | 不可用于金属管 |
|  | ⑵ | Φ4×Φ2聚四氟乙烯管 | 3m | 机外气路连接及机内管道更换 |  |
|  | ⑶ | 小螺母 | 6件 | Φ4聚四氟乙烯管连接 |  |
|  | ⑷ | 密封圈 Φ9×Φ4.5×3.5 | 4件 | 电解池装接密封、转换接头装接密封、流量计玻管装接密封 |  |
|  | ⑸ | O型圈Φ32×3.1 | 1件 | 干燥器密封 |  |
|  | ⑹ | 螺帽 | 1件 | 电解池装接、Φ6管道连接 |  |
|  | ⑺ | 压圈 | 1件 | 电解池装接、Φ6管道连接 |  |
|  | ⑻ | 转换接头 | 1件 | Φ4与Φ6过度连接 |  |
|  | ⑼ | 双芯插头 | 3件 | 电路校验、充电检查、信号输出插接 |  |
|  | ⑽ | 保险丝管（0.5A） | 2只 |  |  |
|  | ⑾ | 活动扳手100×14 | 1件 | 小螺母紧固、控制阀接嘴紧固 |  |
|  | ⑿ | 滤芯 | 1件 | 更换坏滤芯 |  |
|  | ⒀ | 取样阀 | 1件 | 与钢瓶连接；去掉奶头后通过扩口聚四氟乙烯管与流程管连接 |  |